## Foglio1
| Baudrate | Stop bit | Parity | Data | Byte/sec
| 19200 | 1 | 1 | 8 | 1920
[7 empty] | Correzione | 20
| Alarms | Coils | HR | IR | DI | Total polling time (sec) | Alarms | High Polling time | Low Polling time
High > | 7 | 0 | 0 | 18 | 1 | 5.2396 | 20 | 1.4583
Low > |  | Coils | HR | IR | DI |  | Coils
|  | 0 | 9 | 30 | 44 | 17.5312 | 20 | 0 | 0
HR
[6 empty] | Polling Time Worst case (sec) | 21 | 0 | 1.9688
22.7708
IR
[7 empty] | 19 | 3.5625 | 5.9375
Total vars | 109
DI
[7 empty] | 21 | 0.21875 | 9.625
[8 empty] | 5.2396 | 17.5312
Note on B7: all alarms of coils type